| Wiedza teoretyczna |  |
| --- | --- |
| 1 | Podstawowa wiedza w zakresie istotnych zagadnień dotyczących środowiska (zmiana klimatu, współczynnik ocieplenia globalnego), znajomość odpowiednich przepisów rozporządzenia (UE) nr 517/2014 oraz odpowiednich aktów wykonawczych |
| 2 | Właściwości fizyczne, chemiczne i środowiskowe SF6 |
| 3 | Stosowanie SF6 w urządzeniach elektroenergetycznych (izolacja i gaszenie łuku elektrycznego) |
| 4 | Jakość SF6 zgodnie z odpowiednimi normami technicznymi |
| 5 | Podstawowa znajomość konstrukcji sprzętu elektroenergetycznego |
| 6 | Przechowywanie i transport SF6 |
| 7 | Ponowne wykorzystanie SF6 i różne kategorie ponownego wykorzystania |
| 8 | Neutralizacja produktów rozpadu SF6 |
| 9 | Obowiązki kontrolowania SF6 i prowadzenia dokumentacji wynikające z przepisów krajowych lub unijnych bądź też umów międzynarodowych |
| 10 | Ograniczenie wycieków i kontrole szczelności |
| 11 | Podstawowa wiedza dotycząca odpowiednich technologii mających na celu zastąpienie lub ograniczenie stosowania fluorowanych gazów cieplarnianych oraz bezpieczne postępowanie z nimi. |
| 12 | Ogólne środki zapobiegające wyciekom substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów cieplarnianych do środowiska |
| 13 | Substancje kontrolowane, fluorowane gazy cieplarniane i substancje dla nich alternatywne |
| 14 | Wpływ substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów cieplarnianych na środowisko, ogólne przepisy prawne dotyczące substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów cieplarnianych, a także postępowanie z odpadami substancji kontrolowanych, fluorowanych gazów cieplarnianych oraz zawierających takie substancje lub gazy |
| 14 | Oznakowanie pojemników substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów cieplarnianych oraz urządzeń zawierających takie substancje lub gazy lub których działanie jest od nich uzależnione |
| 15 | Zakładanie Kart urządzeń i Kart systemów ochrony przeciwpożarowej, odpowiednio dla urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej oraz dokonywanie wpisów do tych kart |
| 16 | Przekazywanie sprawozdań, o których mowa w art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych |
| 17 | Postępowanie z substancjami kontrolowanymi i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w tym w zakresie ich recyklingu, napełniania urządzeń, wykrywania i likwidacji wycieków, posługiwania się środkami ochrony indywidualnej oraz odzysku, z uwzględnieniem odzysku substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów cieplarnianych z ruchomych urządzeń |
| 18 | Technologie służące zastąpieniu i zmniejszeniu stosowania fluorowanych gazów cieplarnianych |

| Wiedza praktyczna |  |
| --- | --- |
| 1 | Sprawdzanie jakości SF6 |
| 2 | Odzysk SF6 i mieszanek gazowych z SF6 oraz oczyszczanie SF6 |
| 3 | Obsługa urządzeń służących do odzysku SF6 |
| 4 | Wiercenie niepowodujące wycieku gazu (w razie potrzeby) |
| 5 | Praca z otwartą komorą na SF6 |
| 6 | Ogólne środki zapobiegające wyciekom substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów cieplarnianych do środowiska |
| 7 | Substancje kontrolowane, fluorowane gazy cieplarniane i substancje dla nich alternatywne |
| 8 | Wpływ substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów cieplarnianych na środowisko, ogólne przepisy prawne dotyczące substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów cieplarnianych, a także postępowanie z odpadami substancji kontrolowanych, fluorowanych gazów cieplarnianych oraz zawierających takie substancje lub gazy |
| 9 | Oznakowanie pojemników substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów cieplarnianych oraz urządzeń zawierających takie substancje lub gazy lub których działanie jest od nich uzależnione |
| 10 | Zakładanie Kart urządzeń i Kart systemów ochrony przeciwpożarowej, odpowiednio dla urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej oraz dokonywanie wpisów do tych kart |
| 11 | Przekazywanie sprawozdań, o których mowa w art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych |
| 12 | Postępowanie z substancjami kontrolowanymi i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w tym w zakresie ich recyklingu, napełniania urządzeń, wykrywania i likwidacji wycieków, posługiwania się środkami ochrony indywidualnej oraz odzysku, z uwzględnieniem odzysku substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów cieplarnianych z ruchomych urządzeń |
| 13 | Technologie służące zastąpieniu i zmniejszeniu stosowania fluorowanych gazów cieplarnianych |